Attuatore motorizzato EIB/KNX con termostato integrato (CHEOPS drive KNX)

Attuatore per regolazione costante delle valvole; riconoscimento della corsa delle valvole completamente automatico; 2 ingressi ad es. per contatto finestra, rilevatore di presenza; rilevamento della temperatura esterna; 5 LED per indicazione della regolazione del valore nominale o della corsa delle valvole; 2 tasti manuali per regolazione del valore nominale; corsa di regolazione max: 7,5mm; regolazione della temperatura: regolazione del riscaldamento (regolazione costante); riscaldamento a 2 livelli; riscaldamento e raffreddamento; funzionamento master-slave in caso di utilizzo di altri attuatori termici (CHEOPS drive); accessori: 2 adattatori per valvole comuni in dotazione; contenitore di colore bianco; chiave per blocco (protezione antivandalismo).

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: CHEOPS control KNX

Cod.art. : 7329201

Unità: PZ

28.2.2011