Attuatore motorizzato EIB/KNX con accoppiatore bus (CHEOPS drive KNX)

Attuatore per regolazione costante delle valvole; riconoscimento della corsa delle valvole completamente automatico; 2 ingressi ad es. per contatto finestra, rilevatore di presenza; 5 LED per indicazione della corsa delle valvole; 2 tasti manuali per regolazione del valore nominale; corsa di regolazione max: 7,5mm; accessori:

2 adattatori per valvole comuni in dotazione; contenitore di colore bianco;

chiave per blocco (protezione antivandalismo).

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: CHEOPS drive KNX

Cod.art. : 7319200

Unità: PZ

28.2.2011