Ampliamento della potenza di regolazione EIB/KNX a 2 canali,

booster per l’aumento potenza di  regolazione

(DMB 2 S KNX)

Aumento della potenza di regolazione a 2 canali per modulo; ampliamento di DMG 2 S e DME 2 S; alloggiamento per installazione in serie; larghezza 72 mm; con il booster di regolazione è possibile raddoppiare la potenza a carico massimo: Simmetrico: 2 x 600 W/VA; asimmetrico: 1 x 1000 W/VA.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: DMB 2 S KNX

Cod.art. : 4910272

Unità: PZ

25.2.2011