Temporizzatore luce scale per installazione su barra DIN con 10 funzioni (ELPA 1)

Temporizzatore luce scale con 10 funzioni per installazione su barra DIN , larghezza 1 modulo , intervallo 0,5 - 20 min. inseribile a valle o disinseribile in anticipo, preavviso di spegnimento attivabile o disattivabile (DIN 18015-2), intervallo lungo di 60 min. attivabile o disattivabile, funzione relè passo-passo, funzione illuminazione permanente, collegamento per 3 e per 4 conduttori, circuito con passaggio per lo zero, carico max. spie pulsanti 150mA con protezione elettronica da sovraccarico, ingresso tasti aggiuntivo isolato galvanicamente per impianti citofonici AC/DC 8...240 V, 1 contatto di chiusura 16(16)A/230 V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: ELPA 1

Cod.art. : 0010002

Unità: PZ

23.2.2011