Temporizzatore luce scale per installazione su barra DIN con 10 funzioni (ELPA 6)

Temporizzatore luce scale per installazione su barra DIN con 10 funzioni, larghezza 1 modulo , intervallo 0,5 - 20 min. inseribile a valle o disinseribile in anticipo, preavviso di spegnimento attivabile o disattivabile (DIN 18015-2), accensione prolungata di 60 min. attivabile o disattivabile, funzione relè passo-passo, funzione illuminazione permanente, collegamento per 3 e per 4 conduttori, circuito con passaggio per lo zero, carico max. spie pulsanti 150mA con protezione elettronica da sovraccarico, 1 contatto di chiusura 16(16)A/230 V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: ELPA 6

Cod.art. : 0060002

Unità: PZ

Accessori:

Copertura morsetti

Cod.art.: 907 0 065

23.2.2011

17.2.2011