Interruttore crepuscolare per installazione su barra  DIN , 2 moduli ,

2-2000 lux, con sensore di luminosità  a parete  (LUNA 109 con sensore di luminosità a parete)

Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN ; larghezza 35 mm; sensore di luminosità a parete (IP 55); campo di luminosità: 2 - 2000 lux; ritardo ON/OFF 60 sec. / 60 sec.; display a LED senza ritardo; morsetti a innesto DuoFix; tasto test; 1 contatto di commutazione 16A/250V~ con display a LED; copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 109 AL

Cod.art. : 1090100

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 064

23.2.2011