Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN , 2 moduli , 2-2000 lux,

con sensore di luminosità ad incasso

Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN ; larghezza 35 mm; sensore di luminosità ad incasso (IP 65); cavo di collegamento di 1,5 m; campo di luminosità: 2 - 2000 lux; ritardo ON/OFF 60 sec. / 60 sec.; display a LED senza ritardo; morsetti a innesto DuoFix; tasto test; 1 contatto di commutazione 16A/250V~ con display a LED; copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 109 EL

Cod.art. : 1090200

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 064

23.2.2011