Sensore combinato EIB/KNX, INSTALLAZIONE a parete., 1-100.000 lux, -25-+55°C

(LU 131 S KNX)

Sensore combinato per luminosità e temperatura; alimentazione di tensione tramite tensione bus; IP 54 secondo DIN EN 60529; 3 soglie di luminosità: 1...100.000 lux ; 2 soglie di temperatura: –25 °C fino +55 °C; 2 oggetti di ombreggiatura (combinazione di luminosità e temperatura); 1 regolazione della luminosità; 1 valore di luminosità; 1 valore di temperatura; oggetto di blocco.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 131 S KNX

Cod.art. : 1319201

Unità: PZ

23.2.2011