Orologio da muro monofacciale, diametro 30 cm, numeri arabi (OSIRIA 230 AR KNX)

Orologio da muro monofacciale per interni, diametro quadrante 30 cm;

Quadrante in metallo bianco con numeri arabi neri; contenitore di plastica resistente agli urti, bordo opacizzato; diametro 34,5 cm; altezza 5,5 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 230 AR KNX

Cod.art. : 5009210

Unità: PZ

25.2.2011