Orologio da muro monofacciale KNX, diametro 30 cm, numeri a trattini (OSIRIA 230 SR KNX)

Orologio da muro monofacciale  per interni KNX, diametro quadrante 30 cm; quadrante in metallo bianco con numeri a barre DIN neri per ore e minuti; contenitore di plastica resistente agli urti, bordo opacizzato; diametro 31,5 cm; altezza 6,0 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: : OSIRIA 230 SR KNX

Cod.art. : 5009211

Unità: PZ

25.2.2011