Orologio da muro monofacciale , diametro 40 cm, numeri a trattini (OSIRIA 240 SR-EIB/KNX)


Orologio da muro monofacciale KNX  per interni, diametro quadrante 40 cm; quadrante in metallo bianco con numeri a linee sottili neri per ore e minuti; quadrante secondo DIN 41 091; contenitore di plastica resistente agli urti con bordo opacizzato; diametro 41,5 cm; altezza 6,4 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 240 SR-EIB/KNX

Cod.art. : 5009231

Unità: PZ
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