Orologio da muro monolaterale KNX  (OSIRIA 241 BR KNX)
	
Orologio da muro monofacciale KNX  per interni; diametro quadrante 40 cm; quadrante in metallo bianco con numeri a barra neri a norma DIN; plexiglas bombato a prova d'urto; contenitore metallico cromato di alta qualità; diametro 40 cm; altezza 7,2 cm; riserva di carica ca. 10 giorni per assenza della tensione bus.


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 241 BR KNX

Cod.art. : 5009241

Unità: PZ
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