# Testo d'appalto per PlanoSet

Scatola di montaggio per l'installazione facile e veloci in solai cavi con spessore del soffitto da 0.5 mm a 30 mm. Adatto per tutti i rilevatori di presenza PlanoCentro;

# Set di montaggio PlanoSet RQ

Set di montaggio composto da scatola di montaggio tonda PlanoFix E con diametro 126 mm, cornice di copertura PlanoCover 142 x 142 mm e pezzi di montaggio;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: PlanoSet RQ E..

N. d'ordine:	907 0 736 (PlanoSet RQ EWH, bianco, simile a RAL 9010)

907 0 737 (PlanoSet RQ EBK, nero, simile a RAL 9005)

907 0 738 (PlanoSet RQ ESR, argento, simile a RAL 9006)

# Set di montaggio PlanoSet RR

Set di montaggio composto da scatola di montaggio tonda PlanoFix E con diametro 126 mm, cornice di copertura PlanoCover con diametro 172 mm e pezzi di montaggio;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: PlanoSet RR E..

N. d'ordine:	907 0 740 (PlanoSet RR EWH, bianco, simile a RAL 9010)

907 0 741 (PlanoSet RR EBK, nero, simile a RAL 9005)

907 0 742 (PlanoSet RR ESR, argento, simile a RAL 9006)

Unità: ST

### Accessori:

### PlanoFix E tonda

Scatola di montaggio tonda con diametro da 126 mm;

N. d'ordine: 907 0 752

### PlanoCover E..

Cornice di copertura

N. d'ordine: 907 0 744 (PlanoCover EWH 142 x 142, bianco, simile a RAL 9010)

907 0 745 (PlanoCover EBK 142 x 142, nero, simile a RAL 9005)

907 0 746 (PlanoCover ESR 142 x 142, argento, simile a RAL 9006)

907 0 748 (PlanoCover EWH Ø172, bianco, simile a RAL 9010)

907 0 749 (PlanoCover EBK Ø172, nero, simile a RAL 9005)

907 0 750 (PlanoCover ESR Ø172, argento, simile a RAL 9006)