Termostato ambiente, contatto di commutazione per riscaldamento o raffreddamento (RAM 708)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; con interruttore e LED per riscaldamento ON/OFF; contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; interruttore supplementare e LED per riscaldamento supplementare;

colore bianco puro; apertura 10 A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 708

Cod.art. : 7080001

Unità: PZ

28.2.2011