Termostato KNX per regolazione costante Fan Coil per sistemi a 2 o 4 linee (RAM 713 FC KNX)

Termostato KNX per attuatori Fan Coil; contenitore per applicazione verticale esterna 84 x 80 x 27 mm; colore bianco; regolatore per singola zona  costante o a 2 punti con accoppiatore bus integrato, campo di impostazione 10-28°C;

Possibilità d'impiego: Fan Coil; riscaldamento e raffreddamento con Fan Coil. Interruttore manuale per la selezione dei livelli di ventilazione Off/Livello 1/Livello 2/Livello 3/Automatico. Tre ingressi binari per tasti convenzionali con le funzioni: commutazione, regolazione della luminosità, veneziane.

Gli ingressi possono essere utilizzati a scelta anche per il sensore termico esterno, il contatto finestre o il rilevatore di presenza.

Accessori:

Sensore termico esterno

Cod.art. : 907 0 321

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 713 FC KNX

Cod.art. : 7139202

Unità: PZ

28.2.2011