Termostato ambiente elettronico con sonda a distanza (RAM 714 A)

Termostato ambiente elettronico; 10 - 60°C; sensore termico esterno per riscaldamento a pavimento; cavo sensore (IP54); lunghezza 4 m; interruttore riscaldamento ON/OFF; abbassamento esterno 3,5 K o 2 K (temporizzato con timer); colore bianco puro; contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; apertura 16A/230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 714 A

Cod.art. : 7140016

Unità: PZ

28.2.2011