Cronotermostato con programma giornaliero e abbassamento fisso della temperatura

(RAM 721)

Termostato elettronico con programma 24 ore; abbassamento notturno automatico impostabile ogni 5 min.; tempo di commutazione più breve 20 min.; temperatura diurna impostabile tra +10°C e 30°C; abbassamento notturno ca. 5 K; interruttore party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili; contenitore di colore bianco.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 721

Cod.art. : 7210030

Unità: PZ

28.2.2011