Cronotermostato con programma giornaliero / settimanale (RAM 722)
	
Termostato elettronico con programma 24 ore /  7 giorni; abbassamento notturno automatico programmabile ogni 5 min. o 30 min.; tempo di commutazione più breve per programma settimanale 2 ore; temperatura diurna e notturna impostabile da +10° C a 30°C; selettore del modo di funzionamento; protezione antigelo 6°C; interruttore party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili; contenitore di colore bianco; 1 contatto di commutazione 6A/250V~.


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 722

Cod.art. : 7220030

Unità: PZ
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