Termostato ambiente a incasso, bianco, con telaio (RAM 741 RA)

Termostato; con telaio; 5 - 30°C; colore bianco puro; apertura 10 A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 741 RA

Cod.art. : 7410131

Unità: PZ

28.2.2011