Termostato ambiente a incasso, collegamento per abbassamento di temperatura, interruttore per riscaldamento (RAM 746)

Termostato ambiente; come apparecchio sostitutivo senza telaio, piastra di copertura e manopola di impostazione; 5 - 30°C; con abbassamento di temperatura integrato (ca. 4 K); possibile mediante comando esterno (ad es. interruttore, timer); interruttore per il riscaldamento ON/OFF con spia; colore bianco puro; apertura 10 A 250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 746

Cod.art. : 7460130

Unità: PZ

28.2.2011