Termostato ambiente a incasso per riscaldamento o raffreddamento (RAM 748)

Termostato; come apparecchio sostitutivo senza telaio, piastra di copertura e manopola di impostazione; 5 - 30°C; con commutatore per riscaldamento (10A) o raffreddamento (5A); colore bianco puro; apertura 10 A 230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 748

Cod.art. : 7480130

Unità: PZ

28.2.2011