Attuatore di commutazione KNX a 8 canali, apparecchio di ampliamento (RME 8 S KNX)

Attuatore di commutazione KNX con uscite relè per 8 canali di commutazione, modulo di ampliamento; ampliamento di RMG 8 S fino a 24 canali o con altri apparecchi di ampliamento MIX; alloggiamento per installazione su barra DIN

larghezza 72 mm; indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale; interruttore manuale con indicazione dello stato (anche senza tensione bus); collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena; funzioni di commutazione: ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luce scale con preavviso secondo DIN 18015-2; collegamenti logici: bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR. Oggetto di indicazione di stato per ogni canale; oggetti centralizzati con e senza priorità; richiamo e memorizzazione di scene (oggetto); oggetto di scena per ogni canale; 16A/250V~; cos phi = 1.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RME 8 S KNX

Cod.art. : 4930225

Unità: PZ

25.2.2011