Sensore termico remoto da esterno , bianco (sensore termico remoto, da esterno  bianco)

Sensore termico remoto; alloggiamento per montaggio a parete 71 x 71 x 27,5 mm; bianco; morsetti a vite.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Sensore termico esterno 1

Cod.art. : 9070191

Unità: PZ

28.2.2011