Sensore termico remoto da esterno , bianco (sensore termico remoto, da esterno  bianco)
	
Sensore termico remoto; alloggiamento per montaggio a parete 71 x 71 x 27,5 mm; bianco; morsetti a vite.



Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: Sensore termico esterno 1

Cod.art. : 9070191

Unità: PZ
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