Sensore termico remoto con ± 3 K adattamento della temperatura per RAMSES 366 top (sonda a distanza 2 (RAMSES 366 /1/2 top))

Sensore termico remoto con ± 3 K per adattamento della temperatura;

montaggio a parete; bianco;

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Sonda ambiente a distanza  2

Cod.art. : 9070192

Unità: PZ

28.2.2011