Igrostato per montaggio a parete (SOTHIS 715)

Igrostato per montaggio a parete; contenitore 74 x 74 mm; profondità 28 mm; campo d'impostazione 35-100% rF; contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; 1 contatto di commutazione; umidificazione 2A/250V~; deumidificazione 5 A/250V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SOTHIS 715

Cod.art. : 7150002

Unità: PZ

28.2.2011