Sensore di movimento a 1 canale KNX per montaggio a soffitto (SPHINX 331 S KNX)

Sensore di movimento con regolazione luce costante per montaggio a soffitto, alloggiamento discreto e piatto. Controllo dell'illuminazione ON/OFF in funzione della luminosità e del movimento o solo del movimento. Regolazione della luce costante permanente o dipendente dal movimento.

Range di rilevamento di 7 m di diametro per un'altezza di montaggio di 2,8 m, campo di luminosità impostabile da 0 a 700 lux (con fattore di correzione fino a 5600 lux), modifica del valore nominale della luminosità premendo a lungo un tasto (teach-in).

Ritardo di spegnimento impostabile da 1s a 120 min., funzioni: Illuminazione ON/OFF, tapparelle/veneziane SU/GIÙ, funzioni di temporizzazione, blocco del sensore di movimento, richiamo di scene, valori di regolazione della luminosità, regolazione SU/GIÙ, funzione master/slave.

Tensione di alimentazione: bus.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SPHINX 331 S KNX

Cod.art. : 1079215

Unità: PZ

23.2.2011