Timer analogico 24 ore per installazione su barra DIN , con riserva di carica,

3 MODULI  (SUL 181 d)

Timer per installazione su barra DIN  con ca. 200 ore di riserva di carica; larghezza 52,5 mm; programma 24 ore; tempo di commutazione più breve 15 min.; lancette per l'indicazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h; possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario; preselezione della commutazione; interruttore manuale con 3 posizioni: permanente ON/AUTO/permanente OFF; indicatore stato di commutazione; morsetti con innesto a molla DuoFix per 2 conduttori; 1 contatto di commutazione 16A/250 V~; 230V/45-50 Hz; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 181 D

Cod.art. : 1810011

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 050

23.2.2011