Timer a presa analogico,   7 giorni   (theben-timer 27 bianco - settimanale)

Timer a presa analogico compatto, contenitore 71 x 71 x 41 mm; colore bianco; programma orario settimanale programmabile tramite 84 segmenti a intervalli di 2 ore;
 interruttore manuale per preselezione della commutazione; potenza di commutazione 3500 W.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: theben-timer 27

Cod.art. : 0270930

Unità: PZ
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